chapitre    Vi

ANNEXES

Stéphane   RAYNAUD

Unité  Métrologie  Qualité

i. n. s. a.  de  lyon

Table de la loi normale

| u | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,5000 | 0,4960 | 0,4920 | 0,4880 | 0,4840 | 0,4801 | 0,4761 | 0,4721 | 0,4681 | 0,4641 |
| 0,1 | 0,4602 | 0,4562 | 0,4522 | 0,4483 | 0,4443 | 0,4404 | 0,4364 | 0,4325 | 0,4286 | 0,4247 |
| 0,2 | 0,4207 | 0.4168 | 0,4129 | 0,4090 | 0,4052 | 0,4013 | 0,3974 | 0,3936 | 0,3897 | 0,3859 |
| 0,3 | 0,3821 | 0,3783 | 0,3745 | 0,3707 | 0,3669 | 0,3632 | 0,3594 | 0,3557 | 0,3520 | 0,3483 |
| 0,4 | 0,3446 | 0,3409 | 0,3372 | 0,3336 | 0,3300 | 0,3264 | 0,3228 | 0,3192 | 0,3156 | 0,3121 |
| 0,5 | 0,3085 | 0,3050 | 0,3015 | 0,2981 | 0,2946 | 0,2912 | 0,2877 | 0,2843 | 0,2810 | 0,1776 |
| 0,6 | 0,2473 | 0,2709 | 0,2676 | 0,2643 | 0,2611 | 0,2578 | 0,2546 | 0,2514 | 0,2483 | 0,2451 |
| 0,7 | 0,2420 | 0,2389 | 0,2358 | 0,2327 | 0,2296 | 0,2266 | 0,2236 | 0,2206 | 0,2177 | 0,2148 |
| 0,8 | 0,2119 | 0,2090 | 0,2061 | 0,2033 | 0,2005 | 0,1977 | 0,1949 | 0,1922 | 0,1894 | 0,1867 |
| 0,9 | 0,1841 | 0,1814 | 0,1788 | 0,1762 | 0,1736 | 0,1711 | 0,1685 | 0,1660 | 0,1635 | 0,1611 |
| 1,0 | 0,1587 | 0,1562 | 0,1539 | 0,1515 | 0,1492 | 0,1469 | 0,1446 | 0,1423 | 0,1401 | 0,1379 |
| 1,1 | 0,1357 | 0,1335 | 0,1314 | 0,1292 | 0,1271 | 0,1251 | 0,1230 | 0,1210 | 0,1190 | 0,1170 |
| 1,2 | 0,1151 | 0,1131 | 0,1112 | 0,1093 | 0,1075 | 0,1056 | 0,1038 | 0,1020 | 0,1003 | 0,0985 |
| 1,3 | 0,0968 | 0,0951 | 0,0934 | 0,0918 | 0,0901 | 0,0885 | 0,0869 | 0,0853 | 0,0838 | 0,0823 |
| 1,4 | 0,0808 | 0,0793 | 0,0778 | 0,0764 | 0,0749 | 0,0735 | 0,0721 | 0,0708 | 0,0694 | 0,0681 |
| 1,5 | 0,0668 | 0,0655 | 0,0643 | 0,0630 | 0,0618 | 0,0606 | 0,0594 | 0,0582 | 0,0571 | 0,0559 |
| 1,6 | 0,0548 | 0,0537 | 0,0526 | 0,0516 | 0,0505 | 0,0495 | 0,0485 | 0,0475 | 0,0465 | 0,0455 |
| 1,7 | 0,0446 | 0,0436 | 0,0427 | 0,0418 | 0,0409 | 0,0401 | 0,0392 | 0,0384 | 0,0375 | 0,0367 |
| 1,8 | 0,0359 | 0,0351 | 0,0344 | 0,0336 | 0,0329 | 0,0322 | 0,0314 | 0,0307 | 0,0301 | 0,0294 |
| 1,9 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0274 | 0,0268 | 0,0262 | 0,0256 | 0,0250 | 0,0244 | 0,0239 | 0,0233 |
| 2,0 | 0,0228 | 0,0222 | 0,0217 | 0,0212 | 0,0207 | 0,0202 | 0,0197 | 0,0192 | 0,0188 | 0,0183 |
| 2,1 | 0,0179 | 0,0174 | 0,0170 | 0,0166 | 0,0162 | 0,0158 | 0,0154 | 0,0150 | 0,0146 | 0,0143 |
| 2,2 | 0,0139 | 0,0136 | 0,0132 | 0,0129 | 0,0125 | 0,0122 | 0,0119 | 0,0116 | 0,0113 | 0,0110 |
| 2,3 | 0,0107 | 0,0104 | 0,0102 | 0,0099 | 0,00964 | 0,00939 | 0,00914 | 0,00889 | 0,00866 | 0,00842 |
| 2,4 | 0,00820 | 0,00798 | 0,00776 | 0,00755 | 0,00734 | 0,00714 | 0,00695 | 0,00676 | 0,00657 | 0,00639 |
| 2,5 | 0,00621 | 0,00604 | 0,00587 | 0,00570 | 0,00554 | 0,00539 | 0,00523 | 0,00508 | 0,00494 | 0,00480 |
| 2,6 | 0,00466 | 0,00453 | 0,00440 | 0,00427 | 0,00415 | 0,00402 | 0,00391 | 0,00379 | 0,00368 | 0,00357 |
| 2,7 | 0,00347 | 0,00336 | 0,00326 | 0,00317 | 0,00307 | 0,00298 | 0,00289 | 0,00280 | 0,00272 | 0,00264 |
| 2,8 | 0,00256 | 0,00248 | 0,00240 | 0,00233 | 0,00226 | 0,00219 | 0,00212 | 0,00205 | 0,00199 | 0,00193 |
| 2,9 | 0,00187 | 0,00181 | 0,00175 | 0,00169 | 0,00164 | 0,00159 | 0,00154 | 0,00149 | 0,00144 | 0,00139 |
| 3,0 | 0,00135 | 0,00131 | 0,00126 | 0,00122 | 0,00118 | 0,00114 | 0,00111 | 0,00107 | 0,00104 | 0,00100 |
| 3,1 | 0,00097 | 0,00094 | 0,00090 | 0,00087 | 0,00085 | 0,00082 | 0,00079 | 0,00076 | 0,00074 | 0,00071 |
| 3,2 | 0,00069 | 0,00066 | 0,00064 | 0,00062 | 0,00060 | 0,00058 | 0,00056 | 0,00054 | 0,00052 | 0,00050 |
| 3,3 | 0,00048 | 0,00047 | 0,00045 | 0,00043 | 0,00042 | 0,00040 | 0,00039 | 0,00038 | 0,00036 | 0,00035 |
| 3,4 | 0.00034 | 0,00033 | 0,00031 | 0,00030 | 0,00029 | 0,00028 | 0,00027 | 0,00026 | 0,00025 | 0,00024 |
| 3,5 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00021 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00018 | 0,00017 | 0,00017 |
| 3,6 | 0,00016 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00011 |
| 3,7 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00010 | 9,6 E-5 | 9,2 E-5 | 8,8 E-5 | 8,5 E-5 | 8,2 E-5 | 7,8 E-5 | 7,5 E-5 |
| 3,8 | 7,2 E-5 | 6,9 E-5 | 6,7 E-5 | 6,4 E-5 | 6,2 E-5 | 5,9 E-5 | 5,7 E-5 | 5,4 E-5 | 5,2 E-5 | 5,0 E-5 |
| 3,9 | 4,8 E-5 | 4,6 E-5 | 4,4 E-5 | 4,2 E-5 | 4,1 E-5 | 3,9 E-5 | 3,7 E-5 | 3,6 E-5 | 3,4 E-5 | 3,3 E-5 |
| u | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 3 | 1,35 E-3 | 9,68 E-4 | 6,87 E-4 | 4,83 E-4 | 3,37 E-4 | 2,33 E-4 | 1,59 E-4 | 1,08 E-4 | 7,23 E-5 | 4,81 E-5 |
| 4 | 3,17 E-5 | 2,07 E-5 | 1,33 E-5 | 8,54 E-6 | 5,41 E-6 | 3,40 E-6 | 2,11 E-6 | 1,30 E-6 | 7,93 E-7 | 4,79 E-7 |
| 5 | 2,87 E-7 | 1,70 E-7 | 9,96 E-8 | 5,79 E-8 | 3,33 E-8 | 1,90 E-8 | 1,07 E-8 | 5,99 E-9 | 3,32 E-9 | 1,82 E-9 |
| 6 | 9,87 E-10 | 5,30 E-10 | 2,82 E-10 | 1,49 E-10 | 7,77 E-11 | 4,02 E-11 | 2,06 E-11 | 1,04 E-11 | 5,23 E-12 | 2,60 E-12 |

Table de la loi Student

|  v | 0,40 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,0025 | 0,001 | 0,0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,325 | 1,000 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 127,32 | 318,31 | 636,62 |
| 2 | 0,289 | 0,816 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 14,089 | 23,326 | 31,598 |
| 3 | 0,277 | 0,765 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 7,453 | 10,213 | 12,924 |
| 4 | 0,271 | 0,741 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 5,598 | 7,173 | 8,610 |
| 5 | 0,267 | 0,727 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 4,773 | 5,893 | 6,869 |
| 6 | 0,265 | 0,718 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 4,317 | 5,208 | 5,959 |
| 7 | 0,263 | 0,711 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 4,019 | 4,785 | 5,408 |
| 8 | 0,262 | 0,706 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 3,833 | 4,501 | 5,041 |
| 9 | 0,261 | 0,703 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 3,690 | 4,297 | 4,781 |
| 10 | 0,260 | 0,700 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 3,581 | 4,144 | 4,587 |
| 11 | 0,260 | 0,697 | 1,373 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 3,497 | 4,025 | 4,437 |
| 12 | 0,259 | 0,695 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 3,428 | 3,930 | 4,318 |
| 13 | 0,259 | 0,694 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 3,372 | 3,852 | 4,221 |
| 14 | 0,258 | 0,692 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 3,326 | 3,787 | 4,140 |
| 15 | 0,258 | 0,691 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 3,286 | 3,733 | 4,073 |
| 16 | 0,258 | 0,690 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 3,252 | 3,686 | 4,015 |
| 17 | 0,257 | 0,689 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | 3,222 | 3,646 | 3,965 |
| 18 | 0,257 | 0,688 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | 3,197 | 3,610 | 3,922 |
| 19 | 0,257 | 0,688 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | 3,174 | 3,579 | 3,883 |
| 20 | 0,257 | 0,687 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | 3,153 | 3,552 | 3,850 |
| 21 | 0,257 | 0,686 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | 3,135 | 3,527 | 3,819 |
| 22 | 0,256 | 0,686 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | 3,119 | 3,505 | 3,792 |
| 23 | 0,256 | 0,685 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,104 | 3,485 | 3,767 |
| 24 | 0,256 | 0,685 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | 3,091 | 3,467 | 3,745 |
| 25 | 0,256 | 0,684 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,078 | 3,450 | 3,725 |
| 26 | 0,256 | 0,684 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | 3,067 | 3,435 | 3,707 |
| 27 | 0,256 | 0,684 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | 3,057 | 3,421 | 3,690 |
| 28 | 0,256 | 0,683 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | 3,047 | 3,408 | 3,674 |
| 29 | 0,256 | 0,683 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | 3,038 | 3,396 | 3,659 |
| 30 | 0,256 | 0,683 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,030 | 3,385 | 3,646 |
| 40 | 0,255 | 0,681 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | 2,971 | 3,307 | 3,551 |
| 60 | 0,254 | 0,679 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 2,915 | 3,232 | 3,460 |
| 120 | 0,254 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,358 | 2,617 | 2,860 | 3,160 | 3,373 |
|  | 0,253 | 0,674 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 2,807 | 3,090 | 3,291 |

Pourcentage hors tolérance fonction de Cp et Cpk

| Cpk | Cp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,33 | 1,4 | 1,5 | 1,67 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 0,1 | 76,42 % | 56,61 | 44,89 | 40,00 | 38,56 | 38,26 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 |
| 0,2 |  | 54,85 % | 38,93 | 31,02 | 28,25 | 27,56 | 27,44 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,43 |
| 0,3 |  |  | 36,81 % | 25,09 | 20,19 | 18,75 | 18,45 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
| 0,4 |  |  |  | 23,0 % | 15,10 | 12,33 | 11,64 | 11,52 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
| 0,5 |  |  |  |  | 13,36 % | 8,47 | 7,03 | 6,73 | 6,69 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
| 0,6 |  |  |  |  |  | 7,19 % | 4,41 | 3,73 | 3,61 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  | 3,57 % | 2,13 | 1,83 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 % | 0,95 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 % | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 ppm | 1509 | 1363 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 ppm | 532 | 485 | 484 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 ppm | 165 | 160 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,43 ppm | 38,22 | 33,32 | 33,05 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 |
| 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,71 ppm | 14,15 | 13,36 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,80 ppm | 3,42 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,574 ppm | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 ppm | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ppm | 0 | 0 |
| 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ppm | 0 |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ppm |

La chute des capabilités

Machine

Cm

Procédé

Cp

Procédé

Cpk > 1,33

Perte de capabilité

Stabilité

du procédé

Centrage

du

procédé

| 1 cadence de production | 2 importance de la caractéristique | 3 capabilité du procédé | 4 Temps de contrôle | Périodicité des prélèvements |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15 mn 15 mn 4 30 mn 1 h 1 h 30 mn 2 h 2 h 30 mn 5 3 h 4 3 h 30 mn 4 4 h |
| - > 50 pièces / h Intermédiaire 10 pièces / h | Grande Normale Faible | CPK30 > 1,1 * CPK 125 > 1,1 CPK 125 > 1,3 | < 1 mn 1 à 5 mn > 5 mn |  |

* : CPK125 < 1,1

Liste des logiciels didactiques de statistiques

DES : Statistique descriptive.

(Interactif).

- Gestion de données (tableau de valeur ).

- Calcul des paramètres statistiques.

- Tracé d’histogramme.

Etype : Visualisation de la variation de w et  en fonction de n.

(Démo).

Gauss : Visualisation d’un histogramme, évolution du nombre de classe et de l’histogramme en fonction de n.

(Démo).

Incert : Calculs des incertitudes de mesure (type A/B).

(Interactif).

Loi etype : 	Calculs et comparaison des écarts types des échantillons (n=5) et de l’écart type de la population. (Démo)....... Mise au point de l’écart type empirique n-1 par rapport à n.

Loimoy : Comparaison entre l’histogramme de la population et l’histogramme des moyennes des échantillons      (Démo)....de n valeurs (normalité sur les moyennes mais pas sur les N valeurs de la population).

Loistat : Tables des lois et probabilité (normale, binominale, student..)

( Interactif).

Moyenne : Evolution de la moyenne en fonction de n.

(Démo).

Approx : Calcul de régression linéaire à partir de modèles (polynormal, logarithmique, exp)

(Interactif).

Autops :   Autopsie d’une fabrication. Sensibilisation à l’évaluation de résultats à partir d’échantillon         (Interactif).......appartenant à une tranche et de ceux obtenus sur toute la tranche !

Besacier : Visualisation des  « cartes de contrôle » R et M à partir d’échantillon (n=4). Que faire ?

(Démonstration, simulation).

Bille1 :Simulation d’un tirage de couleur (3 couleurs possibles de bille dans une bouteille) étude statistique du       ............phénomène.

Cpk : Calcul et tracé de la répartition gaussiènne du Cpk en fonction de  et  de la fabrication et d’une cote ..........(calcul Cpk, % pièce HT).

Echant : Simulation d’échantillonnage sur la conformité/Non conformité.

Histqb : Tracé d’un histogramme. Méthode de travail.

(Interactif).

RVI : Simulation d’une fabrication et contrôle réception (carte de contrôle).

(Interactif).

Wald : Plan de contrôle progressif.

(Interactif).

OCDEF : Courbe d’efficacité des plans simples : donne la courbe et les risques

(Interactif).

OCMSP : Courbe de contrôle  X/. Risque d’erreur de décision.

(Interactif).

PLANSO : Permet de trouver le n à prélever et le nombre limite de pièces du lot réceptionné pour refuser le lot

(Interactif).     « plan de contrôle ».